Зарегистрирована:

в Отделе надзорной деятельности по г. Реутов

# ГУ МЧС России по Московской области

(наименование территориального отдела (отделения, инспекции)

структурного подразделения территориального органа МЧС

России – органа, специально уполномоченного решать задачи

гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций по субъекту  РФ, в сферу ведения которого

входят вопросы организации и осуществления государственного

пожарного надзора)

« 30 »   мая  2016 г.

# Регистрационный  № __________________________________

# ДЕКЛАРАЦИЯ

пожарной  безопасности

Настоящая декларация составлена в отношении Муниципального  бюджетного

общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа № 5

находящегося в ведении Управления образования Администрации города Реутов

# Московской области

Организационно правовая форма Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение

Функциональный перечень Образовательная деятельность включающая начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование

Здание класса функциональной пожарной опасности – Ф – 4.1 (здания общеобразовательных учреждений)

Степень огнестойкости  -    I

Полное название объекта защиты Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Средняя общеобразовательная школа №5

Сокращённое наименование объекта защиты   МБОУ  СОШ № 5

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица   1035008252696

Идентификационный номер налогоплательщика       5041012830

# Место нахождения объекта  защиты :  143969,  Московская область,  г. Реутов,

(указывается адрес фактического места

улица Котовского, дом. № 13

нахождения объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса,  телефон,  факс  юридического лица и объекта защиты    143969, Московская область, г. Реутов, ул. Котовского. д.13.

adm_school@mail.ru,8-495-791-58-00, факс 8-495-791-58-00

Руководитель –директор  МБОУ  СОШ № 5  Евдокимова Ирина Константиновна

| № п.п. | Наименование раздела |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| I | Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты На объекте выполняются требования нормативных документов по пожарной безопасности. В соответствии с п.3 ст.6 и ч. 2 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности » . Оценка пожарного риска не проводится. |
| II | ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО УЩЕРБА ИМУЩЕСТВУ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ОТ ПОЖАРА: На объекте выполняются требования нормативных документов по пожарной безопасности. С учётом содержания декларации, а также в соответствии с ч. 2 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ расчёт имуществу третьих лиц не требуется. Возможность ущерба для третьих лиц отсутствует. (заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) |
| III | ПЕРЕЧЕНЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ О ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТАХ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ПОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ ДОЛЖНО ОБЕСПЕЧИВАТСЯ НА ОБЪЕКТЕ ЗАЩИТЫ (в разделе указывается перечень выполняемых требований федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности для конкретного объекта защиты) 1. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противо- пожарного режима в Российской Федерации" ) ( ред. от 06.03.2015 г., изм. 06.04.2016 г.): п.2,3,4,12,21,22,23,24,30,31,32,33,35,36,37,40,42,43,48,49,50,55, 61, 62,63,64,65,66,70,71,96-105,460-478, 480. 2. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 5 п.3; ст.6 п.1 ч.2; ст.52 п.2,3,4,9; ст.53 п.2 ч.1,2,3; ст.54 п.1; ст.60 п.1; ст.64; ст.81 п.2,3; ст. 82 п.2№ ст. 83 п.1 ч.3,п.4,6,7,9; ст84 п.1 ч.1, п.2,4,7,9,11; ст.87.п.2 таблица 21, п.6 таблица 22, п.11; ст.88 п.19; ст.89 п.1,2,3 ч.1, 7,8; ст.91 п.1,2; ст. 105 п.1,2,3; ст. 134 п.2 таблица 27, п.6 таблицы 28,29, п.8; ст.136 п.1. 2 2. Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69 - ФЗ (ред. от 13.07.2015) « О пожарной безопасности »: ст.13, ст.21; ст.22, ст.25, ст.35, ст.37, ст.38,39. 3. Приказ МЧС РФ от 24.02.2009 г. № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности (с изменениями и дополнениями); 4. Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (Утверждены приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645), в редакции приказа МЧС от 22.06.2010 г. № 289; 5. Своды правил (СП): 5 - - СП 1.13130.2009 изм.1 «Системы противопожарной защиты . Эвакуацион- ные пути и выходы». Изменение № 1 к своду правил СП 1.13.130.2009 ( введен в действие 01.02.2011) : п.4.3.3,п.4.3.4, п.4.4.1,п.4.4.2, п.4.4.3, п.4.4.4, п.4.4.6, п.4.4.7, п.8.1.1, п.8.1.2, п.8.1.3, п.8.1.5, п.8.1.11, п.8.1.12, п.8.1.15, п.8.1.19, п.8.1.20 табл.23, п.8.1.21 табл.24, п.8.2.1, п.8.2.2, п.8.2.3. - - СП 2.13130.2012 изм.1 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». Изменение № 1 к своду правил СП 2.13130.2012 (введен в действие с 02.12.2013): п.5.2.3, п. 6.7,15 табл. 6.13. - СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» : п.3.3, п.3.4, п.3.5, п.4.1, п.4.2, п.4.3, п.4.4, п.4.6, п.4.8, п.5.1, п.5.3, п.5.4, п.5.5, п.6 табл.1, п.7 табл. 2. -СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: п.4.3, табл.1, п.5.1.3, п.5.6.2, п.5.6.4. - СП 5.13130.2009 изм.1 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». Изменение № 1 к своду правил СП 5.13130.2009: п.13.1.1, п.13.2.1, п.13.3.2, п.13.3.4, п.13.3.6, п.13.3.8, п.13.3.12, п.13.4.1, п.1313.1-13.3.3, п.13.14.1, п.13.14.5, п.13.14.6, п.13.14.9, п.13.14.10, п.п.13.14.11, п.13.14.12, п.13.15.13, п.14.4 (на объекте извещение о пожаре передается в подразделении ПО, ЕДДС города в автоматическом режиме без участия персонала), п.16.1, п.16.2. -СП 6.13130.2013 « Системы противопожарной защиты. Электрооборудова- ние. Требования пожарной безопасности.» : п.4.1, п.3, п.4.4, п.4.7, п.4.8, п.4.10, п.4.14. -СП 7.13130.2013 « Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» : п.6.1, п.6.8, п.6.9, п.6.22, п.8.1. -СП 8.13130.2009 изм.1 « Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности.» Изменение № 1 к своду правил СП 8.13130.2009 (введен в действие с 01.02.2011): п.4.1 – 4.4, п.5.1, табл.1. -СП 9.13130.2009 «Техника пожарная, Огнетушители. Требования к эксплуатации»: п.4.1.8, п.4.1.11, п.4.1.27, п.4.1.28, п.4.1.32, п.4.1.33, п.4.1.34, п.4.1.40, п.4.2.1, п.4.2.4, п.4.2.5, п.4.2.9, п.4.3.1 – 4.3.16, п.4.4.1-4.4.21, п.4.5.1-4.5.4, приложения А, Г. Настоящую декларацию разработала: Директор МБОУ СОШ № 5 _________________ И.К. Евдокимова. « 20 » мая 2016 г. |